|  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Wydział Architektury ,Budownictwa i Gospodarki Mieniem |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ISO 9001:2008 |

Nowe Miasto Lubawskie, dn. 27.09.2012 r.

AB.272.1.1.12.2012

ZAPROSZENIE

Dotyczy: zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na obsługę eksploatacyjną kotłowni w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim w sezonie grzewczym 2012/2013.

1.Szczegółowy zakres prac polegający na:

Przedmiotem niniejszej umowy jest stała całodobowa obsługa eksploatacyjna i konserwacja kotłowni w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim opalanej paliwem stałym (brykiet drzewny) dostarczanym przez właściciela budynku w sezonie grzewczym 2012/2013.

Czynności szczegółowe:

1) Stała całodobowa obsługa i konserwacja całego systemu grzewczego w okresie

obowiązywania umowy polegająca na:

a) załadunku brykietu drzewnego do podajnika kotła c.o.,

b) bieżącej konserwacji urządzeń technologicznych kotłowni – kotłów, pomp, urządzeń

zabezpieczających, regulacyjnych, armatury odcinającej( zawory, zasuwy),

c) bieżącym sprawdzaniu poprawności działania zaworów bezpieczeństwa,

d) bieżącym czyszczeniu palnika, odmulaczy i filtroodmulaczy,

e) bieżącej kontroli szczelności i drożności odpowietrzeń i odwodnień,

f) utrzymaniu we właściwym stanie połączeń armatury i rurociągów.

2. Rozliczanie zużycia ilościowego brykietu drzewnego na ostatni dzień każdego miesiąca.

3. Zgłaszanie awarii właścicielowi  kotłowni.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

a) Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2013r.

b) Za sezon grzewczy należy rozumieć okres od X.2012 r. do 30.04.2013 r.

2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

a) Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony formularz (załącznik nr 1 i 2).

b) Cenę w ofercie  należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za 1 miesiąc

wykonywania usługi

c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia (z uwzględnieniem kosztów dojazdu).

d) Oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania firmy na

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

e) Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę

podpisującą ofertę.

f) Koperta powinna być zaadresowana :

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

oraz zaopatrzona napisem:

„ Oferta na obsługę eksploatacyjną kotłowni w budynku przy

ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim w sezonie grzewczym 2012/2013.”

g) Ofertę należy przesłać faxem (nr. fax: 056 4724222) lub drogą pocztową (Starostwo Powiatowe  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,13-300 Nowe Miasto Lubawskie) w terminie do dnia  01 pażdziernika 2012 r. do godz. 1100.

3. Warunki umowy

- Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej w oparciu o projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

- Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji wystawione na nazwisko osoby uprawnionej

Załącznik nr 1 do zaproszenia

# Wykonawca :

Nazwa ……………………………………….……

Adres ………… ……..……………………………

NIP ……………………REGON …………………

Telefon ………………..Fax ………………………

e-mail ………………………………….………….

Zarząd Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

OFERTA

na „ obsługę eksploatacyjną kotłowni w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3

w Nowym Mieście Lubawskim w sezonie grzewczym 2012/2013”.

- Oferujemy realizację usługi j.w. zgodnie z zaproszeniem z dnia 26.09.2012 r.  w następującej wysokości:

cena netto :  ............................... zł. (miesięcznie)

podatek VAT……..%.................zł. (miesięcznie

cena brutto: ................................ zł. (miesięcznie)

- Kontakt w sprawie oferty

……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nr telefonu kontaktowego

Do oferty dołączam oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji wystawione na:

………………………………………………………………………………………………

nazwisko i imię osoby upoważnionej

Oświadczam, że:

a)   posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zaproszeniu.

Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)

1/ .......................................

2/ ......................................

………………………………...                                        ………………………………………

miejscowość i data                                                                                                         imię i nazwisko osoby upoważnionej

Załąnik nr 2 do zaproszenia

# Wykonawca :

Nazwa ……………………………………….……

Adres ………… ……..……………………………

NIP ……………………REGON …………………

Telefon ………………..Fax ………………………

e-mail ………………………………….………….

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w realizacji zamówienia

1.Oświadczam, że spełniam warunki udziału  w realizacji zamówienia publicznego o wartości  szacunkowej nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro polegającego na całodobowej obsłudze eksploatacyjnej i konserwacji kotłowni.

2. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w pełnym rzeczowym zakresie objętym zaproszeniem.

3. Oświadczam, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

………………………………….                                     ……………………………………….

miejscowość, data                                                                                                   imię i nazwisko osoby upoważnionej