|  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Wydział Architektury ,Budownictwa i Gospodarki Mieniem |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ISO 9001:2008 |

Nowe Miasto Lubawskie, dn. 27.09.2012 r.

AB.272.1.1.11.2012

ZAPROSZENIE

Dotyczy: zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na dostawę brykietu drzewnego (trocinowego) do kotłowni w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa brykietu drzewnego (trocinowego) do kotłowni w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.

2. Uszczegółowienie:  dostawa brykietu drzewnego typu walec w ilości 70 ton o  następujących parametrach:

1) średnica walca od 50 do 75 mm przeznaczonego do spalania w kotle c.o. typu KKF o mocy

200 kW,

2) spełnianie wymagań co najmniej na bazie normy DIN 51731:

a) wartość opałowa (kaloryczność) – powyżej 17 500 kJ/kg,

b) zawartość popiołu – poniżej 1,5%,

c) wilgotność – poniżej 12%,

3) dostawa  zworkowanego brykietu w dwóch transzach po 35 ton każda,

4) dostawa do kotłowni w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (własność Powiatu Nowomiejskiego),

4) rozładunek z wniesieniem do składu opału kotłowni w miejscu j.w.

3. Przedmiot umowy określony w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą i

rozładunkiem brykietu drzewnego (trocinowego) do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego w  ust. 1.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Umowa zostanie zawarta na czas określony  od dnia zawarcia umowy do dnia 26.11.2012 r.

- Terminy transz dostaw:

  - I transza do  31.10.2012 r. – 35 ton,

  - II transza do 26.11.2012 r. – 35 ton.

3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

a) Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony formularz (załącznik nr 1 i 2).

b) Cenę w ofercie  należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia (z uwzględnieniem kosztów dojazdu, rozładunku itp.).

d) Oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania firmy na

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

e) Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę

podpisującą ofertę.

f) Koperta powinna być zaadresowana :

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

oraz zaopatrzona napisem:

„oferta na dostawę brykietu drzewnego (trocinowego) do kotłowni w budynku

przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.”

g) Ofertę należy przesłać faxem (nr. fax: 056 4724222) lub drogą pocztową (Starostwo Powiatowe  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,13-300 Nowe Miasto Lubawskie) w terminie do dnia  05 pażdziernika 2012 r. do godz. 1100.

4. Warunki umowy

- Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

- Wykonawca przed dostawą brykietu drzewnego będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego wymagane parametry.

Załącznik nr 1 do zaproszenia

# Wykonawca :

Nazwa ……………………………………….……

Adres ………… ……..……………………………

NIP ……………………REGON …………………

Telefon ………………..Fax ………………………

e-mail ………………………………….………….

Zarząd Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

OFERTA

na „na dostawę brykietu drzewnego (trocinowego) do kotłowni w budynku

przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.”

- Oferujemy dostawę brykietu zgodnie z zaproszeniem z dnia ………..2012 r.  w następującej wysokości:

cena brutto: ................................ zł, w tym

podatek VAT …..%.................zł

(słownie: brutto………………………………………….złotych)

- Kontakt w sprawie oferty

……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nr telefonu kontaktowego

Oświadczam, że:

a)   posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zaproszeniu.

Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić)

1/ .......................................

2/ ......................................

………………………………...                                        ………………………………………

miejscowość i data                                                                                                         imię i nazwisko osoby upoważnionej

Załąnik nr 2 do zaproszenia

# Wykonawca :

Nazwa ……………………………………….……

Adres ………… ……..……………………………

NIP ……………………REGON …………………

Telefon ………………..Fax ………………………

e-mail ………………………………….………….

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w realizacji zamówienia

1.Oświadczam, że spełniam warunki udziału  w realizacji zamówienia publicznego o wartości  szacunkowej nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro polegającego na dostawie brykietu drzewnego (trocinowego) do kotłowni..

2. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w pełnym rzeczowym zakresie objętym zaproszeniem.

3. Oświadczam, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

………………………………….                                     ……………………………………….

miejscowość, data                                                                                                   imię i nazwisko osoby upoważnionej